## Sheet1
鄯善县2024年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库第二批入库项目公示表
填报单位（盖章）：
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设规模 | 资金规模 （万元） | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 责任单位 | 责任人 | 绩效目标 | 受益户数情况 |  | 受益人口情况
[11 empty] | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 其他涉农整合资金 | 地方政府债券资金 | 其他资金 |  |  |  | 受益户户数 | 其中：受益脱贫户户数 | 受益人口数 | 其中：受益脱贫人口数
1 | SSX2024082 | 吐峪沟乡潘家坎儿孜村自来水建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施）-农村供水保障设施建设 | 新建 | 潘家坎儿孜村 | 新建配水管网30.82公里，其中：160ΦPE管材2.5公里，9.5万元/公里，合计23.75万元；125ΦPE管材1.5公里，9万元/公里，合计13.5万元；110ΦPE管材2.1公里，8.5万元/公里，合计17.85万元；90ΦPE管材2.9公里，6.8万元/公里，合计19.72万元；75ΦPE管材2.6公里，4.2万元/公里，合计10.92万元；63ΦPE管材2.9公里，3.8万元/公里，合计11.02万元；50ΦPE管材4.2公里，2.2万元/公里，合计9.24万元；20ΦPE管材12.12公里，6万元/公里，合计72.72万元；水表井126个，0.3万元/个，合计37.8万元；闸阀井27个，0.3万元/个，合计8.1万元；管材配件及安装33.98万元；管沟开挖回填37.6万元；混凝土路面恢复72万元；该项目总投资368.2万元。（含项目前期费） | 公里 | 30.82 | 368.2 | 368.2 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 通过自来水管道新建项目的实施，可解决当地村民用水的浪费流失，充分发挥节水的效用，对农民增收和发展经济都能起到积极的作用，将从根本上解决群众日常生活用水水压不足的问题，极大提高群众日常生活的便利程度，提高群众生活质量，增强我乡发展潜力。 | 900 | 206 | 3192 | 798
2 | SSX2024083 | 吐峪沟乡公共照明设施建设项目(300盏) | 乡村建设行动 | 农村公共服务-公共照明设施 | 新建 | 苏贝希夏村、团结村、潘家坎儿孜村、克尔火焰山村 | 购置太阳能路灯300盏，其中：苏贝希夏村高8米的路灯150盏，3500元/盏，计52.5万元；6米高路灯150盏（团结村50盏，克尔火焰山村50盏，潘家坎儿孜村50盏），3000元/盏，计45万元。合计97.5万元。 | 盏 | 300 | 97.5 | 97.5 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 该项目的实施，可以改善村庄人居环境，为群众夜间出行提供便利条件，同时有助于繁荣农村夜间经济，促进脱贫户就业创业，有助于提高群众收入。 | 2673 | 446 | 12563 | 1387
吐峪沟乡入库项目合计 | [9 empty] | 465.7 | 465.7
3 | SSX2024084 | 鲁克沁镇迪汗苏村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施）-农村道路建设 | 新建 | 迪汗苏村 | 新建沥青道路4.1公里,宽5米，55万元/公里，计225.5万元；新建巷道混凝土道路21350平方米，0.012万元/平方米，计256.2万元（其中：宽1米道路1000平方米；宽4米道路20350平方米），合计金额481.7万元。（含项目前期费） | 公里；平方米 | 4.1；21350 | 481.7 | 481.7 |  |  |  |  | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 通过项目的实施，提高道路安全和人身安全，提高农民幸福度和发展经济都能起到积极的作用。并大力改善当前人居道路出行现状，提高农民生活条件，解决群众出行困难问题，确保群众出行安全，为群众日常生活提供便利，提高收入。 | 1110 | 9 | 4380 | 32
4 | SSX2024085 | 鲁克沁镇迪汗苏村公共照明建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务-公共照明设施 | 新建 | 迪汗苏村 | 购置太阳能路灯120盏，高6米，0.3万元/盏，计36万元；更换太阳能路灯150盏，0.16万元/盏，计24万元。合计金额60万元。 | 盏 | 270 | 60 | 60 |  |  |  |  | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 通过项目的实施，使村庄道路路灯亮化，彻底解决夜间出行问题，提高道路安全和人身安全，提高农民幸福度和发展经济都能起到积极的作用。 | 1110 | 9 | 4380 | 32
5 | SSX2024086 | 鲁克沁镇迪汗苏村机电井设备更换建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 迪汗苏村 | 购置水泵20套（含配套电缆启动柜），规格45千瓦，2.5万元/套，计50万元；购置变压器20台，1.5万元/台，计30万元。合计金额80万元。 | 套、台 | 20、20 | 80 | 80 |  |  |  |  | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 通过项目的实施，极大改善当地群众生产、生活条件。项目实施增加了水资源的使用效率，科学合理使用水资源、改善生态环境奠定了良好的基础。 | 388 | 6 | 1621 | 23
6 | SSX2024087 | 鲁克沁镇迪汗苏村人居环境整治建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治-农村污水治理 | 新建 | 迪汗苏村 | 购置管道疏通车1辆，35万元/辆，计35万元；新建排水管网0.4公里，76万元/公里，计30.4万元；购置污水管网检查井铸铁井盖160个，0.04万元/个，计6.4万元；合计金额71.8万元。（含项目前期费） | 辆；公里；个 | 1； 0.4；160 | 71.8 | 71.8 |  |  |  |  | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 通过项目的实施，多处排污管道堵塞严重，彻底改善人居环境舒适度，有助于提升群众的满意度，为共同打造美丽乡村促进乡村振兴夯实基础。 | 1110 | 9 | 4380 | 32
鲁克沁镇入库项目合计 | [9 empty] | 693.5 | 693.5
7 | SSX2024088 | 迪坎镇鲜食葡萄分拣、饲草料场地建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目-产地初加工和精深加工 | 新建 | 塔什塔盘村、玉尔门村 | 鲜食葡萄分拣、饲草料场地硬化3000平方米（塔什塔盘村2000平方米、玉尔门村1000平方米），0.014万元/平方米，计42万元；凉棚3000平方米（塔什塔盘村2000平方米、玉尔门村1000平方米），0.04万元/平方米，计120万元。总投资162万元。（含项目前期费） | 平方米 | 6000 | 162 | 162 |  |  |  |  | 迪坎镇人民政府 | 马亮 | 为销售鲜食葡萄提供场地，通过葡萄藤枝粉碎降低养殖饲草料成本，提高群众种养殖收入。 | 475 | 0 | 1908 | 0
8 | SSX2024089 | 迪坎镇玉尔门村畜牧养殖棚圈建设项目 | 产业发展 | 生产项目-养殖业基地 | 新建 | 玉尔门村 | 建设养殖棚圈1000平方米（含凉棚、食槽、饮水槽，供水管网，观察井深1.5米），0.065万元/平方米，计65万元；新安装200KWA变压器1台3万元；配电柜1台0.8万元；配套电线杆、电缆线等设施2.5万元。总投资71.3万元。（含项目前期费） | 平方米、台 | 1000、2 | 71.3 | 71.3 |  |  |  |  | 迪坎镇人民政府 | 马亮 | 激发群众发展养殖业的积极性，形成规模化养殖，不仅增加村集体收入，还能带动群众增加养殖收入。 | 160 | 0 | 673 | 0
9 | SSX2024090 | 迪坎镇机电井设备更新建设项目（25套） | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 坎儿孜库勒村、也扎坎儿孜村、玉尔门村、托特坎儿孜村、塔什塔盘村 | 机电井设备更新25套（坎儿孜库勒村5套、也扎坎儿孜村5套、玉尔门村5套、托特坎儿孜村5套、塔什塔盘村5套）。包括：购置37KW水泵10台（玉尔门村5台、塔什塔盘村5台），1.1万元/台，小计11万元；55KW水泵10台（坎儿孜库勒村5台、也扎坎儿孜村5台），1.5万元/台，小计15万元；45KW水泵5个（托特坎儿孜村5台），1.3万元/台，小计6.5万元，共计购买水泵25台，合计32.5万元。电缆线7000米（坎儿孜库勒村1550米、也扎坎儿孜村1500米、玉尔门村1300米、托特坎儿孜村1250米、塔什塔盘村1400米），0.0045万元/米，合计31.5万元。5寸6米的抽水管480根（坎儿孜库勒村120根、也扎坎儿孜村120根、玉尔门村120根、塔什塔盘村120根），0.05万元/根，计24万元。托特坎儿孜村6寸6米的抽水管120根，0.06万元/根，计7.2万元。启动柜25个，0.6万元/个，计15万元。100KW变压器25个，1.5万元/个，计37.5万元。总合计147.7万元。 | 套 | 25 | 147.7 | 147.7 |  |  |  |  | 迪坎镇人民政府 | 马亮 | 提高灌溉效率，节约群众灌溉成本，增加群众收入。 | 1590 | 52 | 6461 | 200
迪坎镇入库项目合计 | [9 empty] | 381 | 381
10 | SSX2024091 | 鄯善镇巴扎村农村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治-农村污水治理 | 新建 | 巴扎村 | 巴扎村新建排水管网3.5公里，76万元/公里，总投资266万元（含项目前期费用）。 | 公里 | 3.5 | 266 | 266 |  |  |  |  | 鄯善镇人民政府 | 王金 | 通过建设垃圾污水处理设施排水管网，改善居民生活条件，提升群众幸福指数。 | 381 | 0 | 1250 | 0
11 | SSX2024092 | 鄯善镇巴扎村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 巴扎村 | 巴扎村新建防渗渠（浆砌石）2.5公里，设计流量0.1m³/s，单价40万元/公里，总投资100万元（含项目前期费用）。 | 公里 | 2.5 | 100 | 100 |  |  |  |  | 鄯善镇人民政府 | 王金 | 项目实施可以大大提升农业灌溉效率，提高葡萄产量和质量，增加群众收入。 | 80 | 0 | 245 | 0
12 | SSX2024093 | 鄯善镇巴扎村公共照明设施项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务-公共照明设施 | 新建 | 巴扎村 | 巴扎村购置太阳能路灯100盏，高6米，0.3万元/盏，合计30万元。 | 盏 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |  | 鄯善镇人民政府 | 王金 | 完善农村基础设施，改善居民夜间出行条件，确保出行交通安全。 | 272 | 0 | 804 | 0
鄯善镇入库项目合计 | [9 empty] | 396 | 396
13 | SSX2024094 | 连木沁镇公共照明设施项目（714盏） | 乡村建设行动 | 农村公共服务-公共照明设施 | 新建 | 尤库日买里村、曲旺克尔村、库木买里村、连木沁坎村、阿斯塔纳村 | 安装6米高太阳能节能路灯154盏，其中：尤库日买里村50盏、曲旺克尔村104盏，单价0.3万元/盏，计46.2万元；安装8米高太阳能节能路灯560盏，其中：库木买里村220盏、连木沁坎村80盏、阿斯塔纳村260盏，单价0.35万元/盏，计196万元；合计242.2万元。 | 盏 | 714 | 242.2 | 242.2 |  |  |  |  | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 该项目实施会后，完善连木沁镇尤库日买里村、曲旺克尔村、库木买里村、连木沁坎村、阿斯塔纳村道路照明设施，极大方便居民生活，解决夜间道路交通安全和社会治安，全面提升群众出行安全度和便捷度。 | 1580 | 12 | 7029 | 34
连木沁镇合计 | [9 empty] | 242.2 | 242.2 | [7 empty] | 1580 | 12 | 7029 | 34
鄯善县第二批入库项目合计 | [9 empty] | 2178.4 | 2178.4